Levior Unterputz Touchpanel 15 Zoll

|  |
| --- |
| Technische Details |
| Hardware | * CPU: Intel J3455 Quad Core
* Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
* Festplattenspeicher: 120 GB SSD
* Netzteil: 15V / 4A Hutschienennetzteil
 |
| Anschlüsse | * USB Port: 4xUSB 3.0
* LAN Port : 2xRJ45 LAN Gigabit
* Video Port: 2xHDMI
* Audio Port: 1x Line-out
 |
| Display | * Größe: 15 Zoll Bildschirmdiagonale
* Auflösung: 1024 x 768 Pixel (Full HD)
* Seitenverhältnis: 4 :3
* Touch: Projiziert-kapazitiver Touchscreen (PCT / PCAP)
* Rahmenfarbe: schwarz / weiß
 |
| Maße | * Displayfläche: 229 mm x 305 mm (H x B)
* Gesamt: 311 x 387 x 75 mm (H x B x T)
* Gewicht: 3,5 kg
 |

|  |
| --- |
| Software |
| Betriebssystem | * Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
 |
| Zusatzsoftware |  [ ]  BasisModul (HC-Navigation + HC-Camviewer) [ ]  HC-Browser [ ]  HC-PictureViewer |

|  |
| --- |
| Zubehör |
| Notwendig | * Unterputzkasten
* Unterputzkasten flächenbündig
 |
| Optional |  [ ]  Präsenzmelder Baustein  [ ]  Camera Baustein (5 Mega Pixel) [ ]  Backup & Recovery USB Stick 64 GB |

 Seriennummer:Klicken Sie hier, um Text einzugeben.